问题二岭回归分析结果表

采用日期整块自助法重复200次估计标准误。t*=B/SE，P*为双侧正态近似概率；P*<0.01、P*<0.05、P*<0.10分别对应1%、5%、10%显著性水平。

表1 负荷岭回归分析结果（λ=1.0）

| 变量 | B | 块自助SE | 标准化β | t* | P* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常数 | 33.5073 | 8.7075 | — | 3.848 | <0.001 |
| 前14日同槽均值 | -1.4084 | 0.1127 | -1.0379 | -12.494 | <0.001 |
| 前7日同槽均值 | 0.9909 | 0.1218 | 0.7318 | 8.138 | <0.001 |
| 前14日同槽 | 0.5162 | 0.0219 | 0.5165 | 23.565 | <0.001 |
| 前7日同槽 | 0.4691 | 0.0224 | 0.4693 | 20.927 | <0.001 |
| 前3日同槽均值 | 0.5198 | 0.0700 | 0.4403 | 7.425 | <0.001 |
| 前2日同槽 | -0.1753 | 0.0243 | -0.1753 | -7.208 | <0.001 |
| 前3日同槽标准差 | 0.3374 | 0.0411 | 0.1474 | 8.203 | <0.001 |
| 前14日同槽标准差 | -0.2297 | 0.0980 | -0.0632 | -2.344 | 0.019 |
| 模型整体 | R²=0.98153 | 调整R²=0.98152 | F=107363.3 | P<0.001 | n=50544 |

表2 光伏岭回归分析结果（λ=1.0）

| 变量 | B | 块自助SE | 标准化β | t* | P* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常数 | 13.5291 | 6.7106 | — | 2.016 | 0.044 |
| 前7日同槽均值 | 0.6252 | 0.1263 | 0.6231 | 4.949 | <0.001 |
| 前14日同槽均值 | 0.2151 | 0.1076 | 0.2142 | 1.999 | 0.046 |
| 前3日同槽均值 | 0.1489 | 0.0847 | 0.1485 | 1.758 | 0.079 |
| 前1日同槽 | 0.0736 | 0.0362 | 0.0736 | 2.031 | 0.042 |
| 前7日同槽 | -0.0665 | 0.0321 | -0.0665 | -2.074 | 0.038 |
| 前14日同槽 | -0.0648 | 0.0287 | -0.0648 | -2.260 | 0.024 |
| 日内1阶余弦 | -28.9673 | 7.4156 | -0.0414 | -3.906 | <0.001 |
| 日内2阶余弦 | 13.1745 | 3.4599 | 0.0188 | 3.808 | <0.001 |
| 模型整体 | R²=0.99030 | 调整R²=0.99030 | F=206334.9 | P<0.001 | n=50544 |

岭回归的经典t检验并不直接成立，故上述显著性仅作系数稳定性的辅助证据；模型选择以严格非前视样本外误差、VIF与跨窗口系数波动为主要依据。